Інформаційний лист продукції

| Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): Торговельна марка VASMAR Найменування постачальника Девелопмент Мануфактурінг Факторі Лімітед Вид постачальника Виробник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцезнаходження: Рум 517, Нью Сіті Центре, 2 Леі Уе Мун Роад, Квун Тонг, Коулун, ГонКонг, КНР |  |  |  |  |
| Ідентифікатор моделі: VM9-K2G9cold4W |  |  |  |  |
| Тип джерела світла: |  |  |  |  |
| Застосована технологія освітлення: |  | LED | Неспрямовані або спрямовані: | NDLS |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) |  | G9 |  |  |
| Мережеве або немережеве |  | MLS | Під’єднане джерело світла (CLS): | НІ |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору: |  | НІ | Оболонка: | Немає |
| Джерело світла високої яскравості: |  | НІ |  |  |
| Антивідблисковий щит: |  | НІ | З можливістю затемнення: | НІ |
| Параметри виробу |  |  |  |  |
| Параметр |  | Значення | Параметр | Значення |
| Загальні параметри виробу: |  |  |  |  |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа |  | 4 | Клас енергоефективності | E |
| Корисний світловий потік (Фuse), із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи вузькому конусі (90°) |  | 350[у кулі (360°)] | Корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100 К, які можна встановити | 4000К |
| Потужність в робочому режимі (Pon), виражене у Вт |  | 4 | Потужність в режимі очікування (Psb), виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку | 0,00 |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку |  | 0,00 | Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити | 80 |
| Зовнішні вимірювання (a), (e) без відокремлених пускорегульованих апаратів, частин керування освітленням та неосвітлювальних елементів керування, якщо такі є (мм) | Висота | 55 | Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні |  |
|  | Ширина | 16 |  |  |
|  | Глибина | 74 |  |  |
| Заява щодо еквівалентної потужності (c) |  | так | Якщо так, еквівалентна потужність (Вт) | 40 |
|  |  |  | Координати колірності (x і y) | 0,440 0,403 |
| Параметри для спрямованих джерел світла: |  |  |  |  |
| Пікова сила світла (кд) |  | - | Кут випромінення в градусах або діапазон кутів випромінення, які можна встановити | - |
| Параметри для джерел світла LED і OLED: |  |  |  |  |
| R9 значення індексу кольоропередачі |  | 0 | Коефіцієнт довговічності | ≥0,90 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку |  | 0,96 |  |  |
| Параметри для джерел світла LED та OLED, що працюють від мережі: |  |  |  |  |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ1) |  | 0,5 | Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | 6 |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності |  | - (d) | Якщо так, то заява про заміну (Вт) | - |
| Параметри мерехтіння (Pst LM) |  | ≤1.0 | Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0.4 |